**2017թ. հոկտեմբեր ամսին “Էյ-ի-Ջի-Սերվիս” ՍՊԸ կողմից իրականացվող գազասպառման համակարգերի սպասարկումների վերաբերյալ**

**Բնակիչ-բաժանորդներ**

**1-ին** (ձմեռային) **հաշվարկային կիսամյակ 01.10.2017-01.04.2018թթ.**

*(կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր բաժանորդի մոտ կատարվում է մեկ տեխնիկական սպասարկման այց)*

1. կիսամյակի ընթացքում սպասարկման ենթակա բաժանորդների թվաքանակը առ 01.11.2017թ. - **683768 բաժանորդ**

2.\* պայմանական փակ դռների քանակը առ 01.11.2017 **- 56408`**այդ թվում 5 բաժանորդներ խոչնդոտել են սպասարկմանը և վերջիններս գործող կանոնների համաձայն ներկայացվել են գազազրկման դադրեցման

3. Հաշվետու ամսում բաժանորդների մոտ իրականացվել է ներտնային գազասպառման համակարգերի **108564 սպասարկում**

4. ներտնային գազասպառման համակարգերի հերթական սպասարկման ժամանակ ընկերության փականագործների կողմից կազմվել են թվով - **45452** գազասպառման կենցաղային համակարգի խախտումների մասին արձանագրություններ` որից **23039**-ը անմիջականորեն վերաբերվում են անվտանգության նորմերի խախտումներին

5.\*\* հաշվետու ամսում թվով **1116** սպառողներիտրամադրվել են պատրաստիության ակտեր

6. հաշվետու ամսվա ընթացքում բաժանորդների հեռախոսազանգերի միջոցով ձևակերպվել է **2044** կանչ, ինչի հիման վրա կատարվել են արտապլանային սպասարկումներ

**Կենցաղային գազասպառում ունեցող օբյեկտներ (ԲԲՇ գործող)**

1. տարվա ընթացքում սպասարկման ենթակա օբյեկտների քանակը առ 01.11.2017թ. - **1816**

2. պայմանական փակ դռների քանակը - **498**

3. հաշվետու ամսում սպասարկվել է **58** կենցաղային գազասպառում ունեցող իրավաբանական անձի կարգավիճակով բաժանորդ

4. Կազմվել են թվով **4** խախտման արձանագրություններ