**2016թ. փետրվար ամսին "Էյ-Ի-Ջի Սերվիս" ՍՊԸ կողմից իրականացվող գազասպառման համակարգերի սպասարկումների վերաբերյալ**

**Բնակիչ-բաժանորդներ**
**1-ին** (ձմեռային) **հաշվարկային կիսամյակ 01.10.2015 - 01.04.2016 թթ.**
*(կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր բաժանորդի մոտ կատարվում է մեկ տեխնիկական սպասարկման այց)*
1. Կիսամյակի ընթացքում սպասարկման ենթակա բաժանորդների թվաքանակը առ 01.03.2016թ. – **668562** բաժանորդ;
2. պայմանական փակ դռների քանակը առ 01.03.2016թ. - **61803**` այդ թվում 5 բաժանորդներ խոչընդոտել են սպասարկմանը և վերջիններս գործող կանոնների համաձայն ներկայացվել է գազազրկման մասին որոշում; \*
3. Հաշվետու ամսում բաժանորդների մոտ իրականացվել է ներտնային գազասպառման համակարգերի **103912** սպասարկում;
4. ներտնային գազասպառման համակարգերի հերթական սպասարկման ժամանակ ընկերության փականագործների կողմից կազմվել են թվով – **45217** գազասպառման կենցաղային համակարգի խախտումների մասին արձանագրություններ, որից` **25911**-ը անմիջականորեն վերաբերվում են անվտանգության նորմերի խախտումներին;
5. հաշվետու ամսում թվով **540** սպառողների տրամադրվել են պատրաստիության ակտեր; \*\*
6. հաշվետու ամսվա ընթացքում բաժանորդների հեռախոսազանգերի միջոցով ձևակերպվել է **1640** կանչ, ինչի հիման վրա կատարվել են արտապլանային սպասարկումներ:
 **Կենցաղային գազասպառում ունեցող օբյեկտներ**
1. տարվա ընթացքում սպասարկման ենթակա օբյեկտների քանակը առ 01.03.2016թ. -**1754**;
2. պայմանական փակ դռների քանակը - **389**;
3. հաշվետու ամսում սպասարկվել է **455** կենցաղային գազասպառում ունեցող իրավաբանական անձի կարգավիճակով բաժանորդ;
4. կազմվել են թվով **71** խախտման արձանագրություններ:

\* *պայմանական փակ դռներ* են համարվում այն բաժանորդները, որոնց մոտ անկախ ընկերության կողմից գործադրված բավարար ջանքերի, հնարավորություն չի ընձեռվել իրականացնել գազասպառման համակարգերի սպասարկում` գազազրկված, ժամանակավորապես բացակայող, խոչընդոտող:

\*\* *առաջնային պատրաստիության ակտեր*` փաստում են ներտնային գազասպառման համակարգերի գործող ցանցին միացնելու պատրաստիությունը և տրամադրվում են սպառողներին մինչև բաժանորդ դառնալը: