**2015թ. Մարտ ամսին "Էյ-Ի-Ջի Սերվիս" ՍՊԸ կողմից իրականացվող գազասպառման համակարգերի սպասարկումների վերաբերյալ**

**Բնակիչ-բաժանորդներ**
**1-ին** (ձմեռային) **հաշվարկային կիսամյակ 01.10.2014 - 01.04.2015 թթ.**
*(կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր բաժանորդի մոտ կատարվում է մեկ տեխնիկական սպասարկման այց)*
1. Կիսամյակի ընթացքում սպասարկման ենթակա բաժանորդների թվաքանակը առ 01.04.2015թ. – **659835** բաժանորդ;
2. պայմանական փակ դռների քանակը առ 01.04.2015թ. - **53119**` այդ թվում 12 բաժանորդներ խոչընդոտել են սպասարկմանը և վերջիններս գործող կանոնների համաձայն ներկայացվել է գազազրկման մասին որոշում; \*
3. Հաշվետու ամսում բաժանորդների մոտ իրականացվել է ներտնային գազասպառման համակարգերի **89948** սպասարկում;
4. ներտնային գազասպառման համակարգերի հերթական սպասարկման ժամանակ ընկերության փականագործների կողմից կազմվել են թվով – **40579** գազասպառման կենցաղային համակարգի խախտումների մասին արձանագրություններ, որից` **24041**-ը անմիջականորեն վերաբերվում են անվտանգության նորմերի խախտումներին;
5. հաշվետու ամսում թվով **590** սպառողների տրամադրվել են պատրաստիության ակտեր; \*\*
6. հաշվետու ամսվա ընթացքում բաժանորդների հեռախոսազանգերի միջոցով ձևակերպվել է **1464** կանչ, ինչի հիման վրա կատարվել են արտապլանային սպասարկումներ:
 **Կենցաղային գազասպառում ունեցող օբյեկտներ**
1. տարվա ընթացքում սպասարկման ենթակա օբյեկտների քանակը առ 01.04.2015թ. -**1695**;
2. պայմանական փակ դռների քանակը - **336**;
3. հաշվետու ամսում սպասարկվել է **121** կենցաղային գազասպառում ունեցող իրավաբանական անձի կարգավիճակով բաժանորդ;
4. կազմվել են թվով **15** խախտման արձանագրություններ:

\* *պայմանական փակ դռներ* են համարվում այն բաժանորդները, որոնց մոտ անկախ ընկերության կողմից գործադրված բավարար ջանքերի, հնարավորություն չի ընձեռվել իրականացնել գազասպառման համակարգերի սպասարկում` գազազրկված, ժամանակավորապես բացակայող, խոչընդոտող:

\*\* *առաջնային պատրաստիության ակտեր*` փաստում են ներտնային գազասպառման համակարգերի գործող ցանցին միացնելու պատրաստիությունը և տրամադրվում են սպառողներին մինչև բաժանորդ դառնալը: