**2014թ. սեպտեմբեր ամսին "Էյ-Ի-Ջի Սերվիս" ՍՊԸ կողմից իրականացվող գազասպառման համակարգերի սպասարկումների վերաբերյալ**

**Բնակիչ-բաժանորդներ**  
**2-րդ** (ամառային) **հաշվարկային կիսամյակ 01.04.2014 - 01.10.2014 թթ.**  
*(կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր բաժանորդի մոտ կատարվում է մեկ տեխնիկական սպասարկման այց)*  
1. Կիսամյակի ընթացքում սպասարկման ենթակա բաժանորդների թվաքանակը առ 01.10.2014թ. – **653275** բաժանորդ;  
2. պայմանական փակ դռների քանակը առ 01.10.2014թ. - **44258**` այդ թվում 5 բաժանորդներ խոչընդոտել են սպասարկմանը և վերջիններս գործող կանոնների համաձայն ներկայացվել է գազազրկման մասին որոշում; \*  
3. Հաշվետու ամսում բաժանորդների մոտ իրականացվել է ներտնային գազասպառման համակարգերի **87822** սպասարկում;  
4. ներտնային գազասպառման համակարգերի հերթական սպասարկման ժամանակ ընկերության փականագործների կողմից կազմվել են թվով – **38989** գազասպառման կենցաղային համակարգի խախտումների մասին արձանագրություններ, որից` **20993**-ը անմիջականորեն վերաբերվում են անվտանգության նորմերի խախտումներին;  
5. հաշվետու ամսում թվով **965** սպառողների տրամադրվել են պատրաստիության ակտեր; \*\*  
6. հաշվետու ամսվա ընթացքում բաժանորդների հեռախոսազանգերի միջոցով ձևակերպվել է **1628** կանչ, ինչի հիման վրա կատարվել են արտապլանային սպասարկումներ:  
 **Կենցաղային գազասպառում ունեցող օբյեկտներ**  
1. տարվա ընթացքում սպասարկման ենթակա օբյեկտների քանակը առ 01.10.2014թ. -**1646**;  
2. պայմանական փակ դռների քանակը - **506**;  
3. հաշվետու ամսում սպասարկվել է **229** կենցաղային գազասպառում ունեցող իրավաբանական անձի կարգավիճակով բաժանորդ;  
4. կազմվել են թվով **36** խախտման արձանագրություններ:  
  
\* *պայմանական փակ դռներ* են համարվում այն բաժանորդները, որոնց մոտ անկախ ընկերության կողմից գործադրված բավարար ջանքերի, հնարավորություն չի ընձեռվել իրականացնել գազասպառման համակարգերի սպասարկում` գազազրկված, ժամանակավորապես բացակայող, խոչընդոտող:

\*\* *առաջնային պատրաստիության ակտեր*` փաստում են ներտնային գազասպառման համակարգերի գործող ցանցին միացնելու պատրաստիությունը և տրամադրվում են սպառողներին մինչև բաժանորդ դառնալը: